| 20.11.2013 | № | 1639 |  | Инициативной группе жителей с.п. Павло-Слободское pavlovskayasloboda@inbox.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Территориальным отделом    управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском  районах  по Вашему обращению на неудовлетворительное качество питьевой воды,  подаваемой  жителям с. Павловская Слобода, проведен ретроспективный анализ результатов производственного контроля качества питьевой воды за  2012-2-13г.г.  По данным    результатов  анализа 50%   отобранных проб питьевой воды в с. Павловская Слобода,   не отвечало нормативным требованиям по санитарно-химическим  показателям.   Содержание железа в воде, подаваемой потребителю, превышало ПДК в 2-3раза, причем  содержание железа в воде из водоразборной сети,   превышает содержание железа в воде, отобранной из артскважин, причиной этого вероятнее всего являются изношенные водопроводные сети.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» главе администрации  сельского поселения Павло-Слободское,  директору МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» предложено в срок до 30.12.2013г.  разработать  и согласовать с ТО план мероприятий по доведению качества питьевой воды  в с. Павловская Слобода до нормативных требований.  В отношении эксплуатирующей организации МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» по Вашему обращению  возбуждена документарная проверка для принятия мер административного наказания.

В дополнение сообщаем, что сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды до нормативных требований и об итогах исполнения этих планов  в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ органы местного самоуправления поселения  обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информацию и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Провести проверку по вопросу загрязнения атмосферного воздуха не представляется возможным из-за отсутствия информации о наименовании юридического лица или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, а также о полном юридическом адресе фактического местонахождения,   предприятий являющихся загрязнителями атмосферного воздуха, что является необходимым условием для проведения внеплановой проверки на основании п.2 ст.14 Федерального Закона №294-РФ от 29.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Начальник  территориального отдела                                                                  Митюшкин И.Н.

Исп. Струнилина Г.П.