	02.12.2013
	№
	1702
	

	Инициативной группе жителей с.п. Павло-Слободское 
pavlovskayasloboda@inbox.ru            


Территориальный отдел      управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском  районах  по Вашему обращению на неудовлетворительное качество питьевой воды,  подаваемой  жителям с. Павловская Слобода в дополнение к ответу   №1639 от 20.11 2013г. сообщает:  3 декабря в отношении МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» была проведена документарная проверка.   
По данным результатов  лабораторных испытаний, выполненных по поручению территориального отдела аккредитованной лабораторией  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по М.О.» в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах  (протоколы №10088-10092 от 29 ноября 2013г.)  исследованные пробы  питьевой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Вода на исследование была отобрана в жилых домах №2 по ул. Советская,  №11 по ул. 1 Мая, №8 по ул. Луначарского, №3 по ул. Стадион, №1 по ул. Комсомольская. 
В соответствии с   требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  а также требованиями  предписания Территориального отдела управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском  районах  МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» представлен  план мероприятий  по улучшению работы системы водоснабжения в с. Павловская Слобода на  2014г. В соответствии с представленным планом в 2014г    предполагается строительство станции обезжелезивания на ВЗУ и бурение третьей скважины, замена отдельных участков водоразборной сети, а также промывка трубопроводов системы водоснабжения. 
Зам. начальника  территориального отдела                                                  Струнилина Г.П.                 
 
              ыдачи
 . 

