
 «Утверждаю»                                                                     Приложение к Решению 

Министр жилищно-коммунального                           Совета депутатов сельского поселения

хозяйства Московской области                                  Павло-Слободское от 29.11.2013 №49

_________________ Жданов П.В.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ»

по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой в целях обеспечения

 водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод сельского поселения Павло-Слободское 

Истринского муниципального района Московской области 

на период 2014-2016 гг.
Содержание

  1. Введение. Цели и задачи ………………………………………………………………… 3

  2. Сведения о разработчике Инвестиционной программы ………………………………. 5

  3. Описание действующей системы водоснабжения, специфика ее

      функционирования, основные технико-экономические показатели …………………. 7

  4. Основные проблемы системы водоснабжения ………………………………………… 8

  5. Описание действующей системы водоотведения, специфика ее

      функционирования, основные технико-экономические показатели …………………. 8

  6. Основные проблемы системы водоотведения ……………………………….………… 9

  7. Мероприятия по модернизации и развитию системы водопроводно-

      канализационного хозяйства сельского поселения Павло-Слободское ……………… 9

  8. Структура финансовых потребностей Инвестиционной программы ……………..… 10

  9. Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации

      Инвестиционной программы …………………………………………………………… 11

10. Расчет тарифа на подключение объектов капитального строительства к

      существующим сетям водоснабжения и водоотведения сельского поселения ……... 13

11. Вывод …………………………………………………………………………….…….… 14 

1. Введение. Цели и задачи

              1. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» направлена на реконструкцию и модернизацию основных фондов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» с целью увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения, оказания качественного предоставления коммунальных услуг населению и предприятиям сельского поселения Павло-Слободское Истринского муниципального района.

              В настоящей Программе дана оценка состояния и эффективности  систем водоснабжения и водоотведения МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ», разработаны мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры и повышению экономичности, выполнена оценка стоимости и экономического эффекта реализации предложений, составлен план оптимизации систем водоснабжения и водоотведения, включены мероприятия по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод на 2014-2016 гг.  

             Инвестиционная программа разработана МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 г.). 

             Для  достижения поставленных задач настоящая Инвестиционная программа предусматривает привлечение муниципальных денежных средств (целевые субсидии) и  денежных средств путем установления тарифа на подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения и использование суммы амортизации основных фондов.  
             Работа системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Павло-Слободское предназначена для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и необходимого уровня комфорта жителей поселения. Технические параметры инженерных систем, такие как физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения.

              В настоящее время в целом водоснабжение и водоотведение сельского поселения Павло-Слободское характеризуется  невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

              Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60 %. Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

              Загрязнение окружающей среды связано с неполным оснащением сельских объектов системой централизованного водоотведения. Как следствие, не очищенные или недостаточно очищенные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку.

              Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной    инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для предприятия коммунальной инфраструктуры. Как следствие, нет возможности осуществить проекты модернизации объектов без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств позволило бы предприятию ЖКХ снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без увеличения тарифов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

              Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам сельского поселения и позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечить более рациональное использование водных и энергетических ресурсов и улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

              Сложившиеся проблемы позволит решить инвестиционная программа, разработанная на основе выданного технического задания и принятая Советом депутатов сельского поселения от 29.11.2013 г.

              В процессе реализации инвестиционной программы появляется возможность выполнить основные целевые задачи:

- обеспечение наиболее качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия коммунального комплекса и потребителей;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем;

- снижение издержек системы коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности и качества;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экологической и технической возможности развития системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь воды путем сокращения случаев прорывов и устранения неучтенного расхода воды;

- уменьшение содержания железа в водопроводной воде с. Павловская Слобода с достижением показателей в пределах утвержденных нормативов;

- развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения нового строительства;

- повышение качества очистки сточных вод в соответствии с утвержденными ПДС.  

              Целевые показатели: 

- развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Павло-Слободское для обеспечения доступа к услугам новых потребителей;

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- рациональное использование водных ресурсов.  

              Ожидаемые результаты:

-снижение дефицита оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Павло-Слободское;

-снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

-снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

-улучшение качества оказываемых услуг.

             Сроки реализации программы с 2014 г. по 2016 г. 

2. Сведения о разработчике Инвестиционной программы

           Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Павло-Слободское  «Павло-Слободское ремонтно-эксплуатационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (сокращенно – МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ») создано в соответствии с Постановлением Главы Истринского района Московской области от 20 октября 1995 г. № 2032/20 (регистрационный № 2293). 

             Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» серии 50 № 010742801 выдано 16.11.2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Истра Московской области.

             Учредителем предприятия является Администрация сельского поселения Павло-Слободское.


 Форма собственности – муниципальная.

             Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 143581, Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Дзержинского, д. 4.

  Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

  Для достижения указанных выше целей предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:

- теплоснабжение, водоснабжение, сбор и очистку стоков, вывоз мусора и жидких бытовых отходов, содержание и эксплуатацию жилого фонда и нежилых помещений, работы по благоустройству придомовых и производственных территорий;

- осуществляет собственными силами и на договорной основе капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и капитальное строительство, пуско-наладочные работы и эксплуатацию объектов ЖКХ, находящихся на балансе предприятия и может выполнять соответствующие работы сторонним организациям и гражданам с целью получения дополнительных доходов;

- разрабатывает и выдает технические условия на проектирование инженерных объектов и сетей;

- оказывает другие услуги и выполняет работы для населения и юридических лиц в соответствии с видами экономической деятельности предприятия.

 Основной вид деятельности предприятия – предоставление жилищно-коммунальных услуг населению и организациям сельского поселения Павло-Слободское   Истринского муниципального района Московской области.

 Предприятие имеет лицензию  на право пользования недрами для добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения  водой собственного предприятия, населения, абонентов серии МСК                                            номер 00107 ВЭ, выданную  Министерством природных ресурсов РФ 25.06.2004 г. Срок окончания действия лицензии – 01.05.2014 г.    

3. Описание действующей системы водоснабжения, 

специфика ее функционирования, 

основные технико-экономические показатели

 Источниками хозяйственно-питьевого назначения водоснабжения с. Павловская Слобода являются подземные воды.

 Отбор воды производится из Подольско-Мячниковского подземного горизонта двумя водозаборными сооружениями, суммарная проектная мощность которых составляет 206 куб.м/час, в том числе:

ВЗС ул. Молодежная – 190 куб.м/час;

ВЗС ул. Больница – 16 куб.м/час.

             Водозаборные сооружения имеют артезианские скважины глубиной от 90 до 190 м, оборудованные водопогружными насосами марки ЭЦВ производительностью 16-65 куб.м/час:

ВЗС ул. Молодежная – 2 скважины, 2 накопительные емкости по 500 куб.м каждая, насосная группа 1-го и 2-го подъема;

ВЗС ул. Больница – 1 скважина, 4 накопительные емкости по 14 куб.м каждая, насосная группа 1-го и 2-го подъема.

             Очистка воды отсутствует. Вода характеризуется повышенным содержанием железа.

             Водопроводная сеть состоит из чугунных, керамических и полиэтиленовых труб диаметром от 32 мм до 200 мм. Протяженность водопроводных сетей составляет около 14 км, в том числе почти половина не состоит на  балансе, бесхозные, но обслуживаются предприятием:

	№
	Наименование
	Протяженность, км
	Износ, %

	1
	ул. Калинина
	1,20
	100

	2
	ул. Ленина
	0,50
	100

	3
	ул. Ленинская Слободка
	1,30
	90

	4
	ул. Красная Слободка
	0,80
	100

	5
	ул. Пионерская
	1,40
	80

	6
	ул. Советская
	0,49
	4

	7
	ул. Дзержинского
	0,60
	40

	8
	ул. Комсомольская
	0,70
	50

	9
	ул. Урицкого
	1,50
	100

	10
	ул. Карла Маркса
	0,90
	100

	11
	ул. Садовая
	1,82
	25

	12
	ул. Молодежная
	1,58
	15

	13
	ул. Новая Слободка
	0,47
	30

	14
	ул. Лесная
	0,33
	60

	
	Итого
	13,59
	65,05


             Годовая реализация поднятой воды составляет порядка 640 тыс. куб.м. 

4. Основные проблемы системы водоснабжения

             1. Отсутствие водоподготовки не обеспечивает качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 СНиП «Питьевая вода». Фактическое содержание железа 0,36 мг/л при норме 0,30 мг/л.

             2. Техническое состояние водораспределительных сетей находится не на должном уровне: более половины от общей протяженности трубопроводы имеют высокий показатель износа, в связи с чем возникают аварийные ситуации, повлекшие за собой сверхнормативные потери воды.

             3. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых застройках частного сектора.

             4. Необходимость бурения новой скважины в связи с экономическим развитием района и строительством новых жилых домов и объектов. Опережающее строительство без перспективного инженерного обеспечения вызовет сбои в работе системы водоснабжения. 

5. Описание действующей системы водоотведения, 

специфика ее функционирования, 

основные технико-экономические показатели

             Очистные сооружения МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» расположены на земельном участке площадью 25587 кв.м в 1,2 км от с. Павловская Слобода. Ближайший водный объект – верховье реки Беляны – находится на расстоянии около 150 м к югу-западу от площадки очистных сооружений.

             В состав сооружений биологической очистки сточных вод входят: приемная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники, аэротенки с регенераторами, вторичные отстойники, контактные резервуары, биопруды, иловые площадки, площадка скдадирования осадка, хлораторная, производственно-вспомогательное здание.

             Кроме того система водоотведения состоит из самотечных и трех напорных коллекторов диаметром от 100 мм до 200 мм общей протяженностью 8,5 км, четырех перекачивающих насосных станций. 

             В систему канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий, а также частично дождевые воды.

             В настоящее время в связи с недостаточной очисткой сточных вод, ввиду перегрузки проводится реконструкция очистных сооружений, начатая в 2009 году. После завершения модернизации очистных сооружений производительность принятия и очистки стоков должна повыситься от 1400 куб.м в сутки до 5400 куб.м в сутки. 

6. Основные проблемы системы водоотведения

           1. Недостаточная очистка сточных вод ввиду перегрузки очистных сооружений, к чему приводит быстрые темпы роста строительства жилых домов и предприятий, и как следствие, невыполнение требований водоохранных норм и обострение экологической обстановки. 

             2. Высокий процент износа канализационных труб, что ведет к авариям в сетях.

             3. Технически неудовлетворительное состояние канализационно-насосных станций, необходимость замены оборудования на современное, менее энергоемкое.

7. Мероприятия по модернизации и развитию 

системы водопроводно-канализационного хозяйства 

сельского поселения Павло-Слободское

             Настоящая Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы водопроводно-канализационного хозяйства:

- модернизация  водопроводных сетей с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды;

- бурение новой скважины для увеличения объема добычи подземных вод;

- проектирование и строительство станции обезжилезивания для повышения качества воды;

- завершение реконструкции очистных сооружений, повышение эффективности их работы;

- модернизация существующих канализационно-насосных станций, снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.

             К окончанию срока реализации Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие показатели:

- снижение потерь воды путем снижения прорывов и неучтенного расхода воды;

- уменьшения содержания железа в водопроводной воде с. Павловская Слобода с достижением показателей в пределах нормативов;

- повышение качества очистки сточных вод;

- увеличение объема реализации водоснабжения и приема сточных вод.

8. Структура финансовых потребностей 

Инвестиционной программы

	№
	Инвестиционные расходы
	Итого, тыс.руб.
	Реализация мероприятий 

по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	Водоснабжение.

Всего инвестиций за период, в т.ч. 

1.1. Собственные расходы предприятия (амортизация)

1.2. Привлеченные средства (за счет тарифа на подключение)


	85200,0

942,3

84257,7
	45200,0

314,1

44885,9
	20000,0

314,1

19685,9


	20000,0

314,1

19685,9

	2
	Водоотведение.

Всего инвестиций за период, в т.ч. 

2.1. Собственные расходы предприятия (амортизация)

2.2. Привлеченные средства (за счет тарифа на подключение)


	87700,0

978,9

83721,1
	29000,0

326,3

28347,4
	30000,0

326,3

29673,7


	25700,0

326,3

25373,7


9. Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы

	1
	Наименование мероприятий
	Адрес
	Ориентировочная стоимость, тыс.руб.
	в том числе по годам, тыс.руб.
	Ожидаемый результат от реализации

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
	Водоснабжение

Проектирование, строительство станций обезжелезивания на водозаборных сооружениях 

Бурение новых скважин:

180 м

120 м

Строительство резервуаров для накопления воды

Модернизация водопроводных сетей Ø 100 мм L 1,5 км

Модернизация водопроводных сетей Ø 100 мм L 1,2 км

Модернизация водопроводных сетей Ø 200 мм L 2,3 км


	ул. Молодежная

ул. Больница

ул. Молодежная

ул. Больница

ул. Молодежная

ул. Больница

ул. Пионерская

ул. Ленинская Слободка

ул. Молодежная

ул. Калинина
	40000

12000

12500

4500

5200

11000
	24000

6000

2500

1500

1700

3500
	16000

6000

-

1500

1700

3500
	-

-

10000

1500

1800

4000
	Улучшение качества воды, снижение уровня железа до нормативов

Обеспечение водой население и предприятия с учетом перспективного строительства в необходимом количестве

Обеспечение запасом водных ресурсов

Снижение риска аварий на сетях, сокращение потерь воды и неучтенных расходов

	2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
	Водоотведение

Завершение реконструкции очистных сооружений

Ремонт старых очистных сооружений

Чистка биопрудов, устройство новой системы аэрации

Модернизация канализационных насосных станций

Модернизация КНС №3 (мощность 4000 куб.м/сут.)

Замена канализационной линии от колодца-гасителя до КНС №3 (материал – керамика) Ø 200 мм L 2,5 км

Очистка иловых карт (3 шт.)


	с. Павловская Слобода

с. Павловская Слобода

с. Павловская Слобода

ул. Красная

ул. Молодежная

с. Павловская Слобода

с. Павловская Слобода

с. Павловская Слобода
	21000

27000

4800

12000

11000

8000

900
	10000

9000

1600

4000

3500

2000

900
	5500

9000

1600

4000

3500

4000

-
	5500

9000

1600

4000

4000

2000

-
	Повышение качества очистки сточных вод в соответствии с ПДС, увеличение объема приема стоков

Улучшение очистки сточных вод

Снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация работы оборудования

Снижение риска аварий на сетях

	
	Итого по 

Инвестиционной программе:
	
	169900
	72200
	56300
	43400
	


10. Расчет тарифа на подключение объектов капитального строительства к существующим сетям водоснабжения и водоотведения сельского поселения Павло-Слободское на 2014-2016 гг.

             Исходные данные:

- перспективное увеличение численности населения сельского поселения Павло-Слободское на ближайшие три года ориентировочно составит 8380 человек;

- нормируемый удельный расход воды на одного жителя при использовании артезианской воды – 250 л/сут.;

- планируемые поступления финансовых средств по инвестиционной программе на реконструкцию, модернизацию и развитие водопроводного хозяйства МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ» за период 2014-2016 гг. – 169900 тыс.руб.

             Расчет:

1. Нормируемый удельный расход воды на одного жителя сельского поселения Павло-Слободское:

G сут.уд.в. = 250 л/сут.

2. Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на перспективное увеличение жителей в с. Павловская Слобода, с учетом количества воды на  нужды промышленности и неучтенные расходы в размере 10 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды, по СНиП 2.04.02-84:

G сут.ср.в. = G сут.ср.в. х N max х 1,1/1000 куб.м/сут.

G сут.ср.в. = 250 х 8380 х 1,1/1000 = 2304,5 куб.м/сут.

            Водоснабжение:

Сумма инвестиций – 85200 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений – 942,3 тыс.руб.

85200 – 942,3 = 84257,7 тыс.руб.

Плата за подключение объекта капитального строительства (тариф на подключение) к существующим сетям водоснабжения за 1 куб.м/сут. водопотребления заказчика, при условии получения технических условий (ТУ) на строительство составит:

Тариф = Сумма инвест. / G сут.ср.в.

Тариф = 84257700 / 2304,5 = 36562,25 руб.

            Водоотведение:

Сумма инвестиций – 85200 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений – 942,3 тыс.руб.

84700 – 978,9 = 83721,1 тыс.руб.

Плата за подключение объекта капитального строительства (тариф на подключение) к существующим сетям водоотведения за 1 куб.м/сут. водоотведения заказчика, при условии получения технических условий (ТУ) на строительство составит:

Тариф = Сумма инвест. / G сут.ср.в.

Тариф = 83721100 / 2304,5 = 36329,40 руб.

11. Вывод

             Таким образом, для исполнения поставленных задач Инвестиционной программой, сформированы тарифы на подключение объектов капитального строительства к существующим сетям водоснабжения и водоотведения сельского поселения Павло-Слободское:

по водоснабжению – в размере 36562,25 руб. за 1 куб.м/сутки (без учета налога на добавленную стоимость); 

по водоотведению – в размере 36329,40 руб. за 1 куб.м/сутки (без учета налога на добавленную стоимость).

Директор 

МУП «Павло-Слободское РЭП ЖКХ»                                  Лукьянов А.Д.

