Генеральный план 
муниципального образования
«Сельское поселение Павло-Слободское»
Истринского муниципального района
Московской области
Положения о территориальном планировании
Оглавление
3Введение


41
Планировочная организация и функциональное зонирование территории


41.1
Проектная планировочная организация территории


5Планировочная организация территории


6Функциональное зонирование территории


71.2
Зоны с особыми условиями использования территории


71.3
Функциональное зонирование территории


71.3.1
Жилые зоны


81.3.2
Общественно-деловые зоны


101.3.3
Производственные зоны


121.3.4
Коммунальные зоны


121.3.5
Рекреационные зоны


121.3.6
Зоны специального назначения


121.3.7
Зоны сельскохозяйственного использования


132
Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства местного значения поселения


132.1
Мероприятия в сфере развития объектов обслуживания населения


172.2
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры


182.3
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры


182.3.1
Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения


262.3.2
Мероприятия по развитию объектов местного значения Истринского района


272.3.3
Мероприятия по развитию объектов регионального значения


272.3.4
Мероприятия по развитию объектов федерального значения


272.4
Мероприятия по охране окружающей среды


282.5
Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства


292.6
Мероприятия по развитию зеленых насаждений


292.7
Мероприятия в сфере развития особо охраняемых природных территорий регионального значения


292.8
Мероприятия по охране объектов культурного наследия


302.9
Мероприятия по развитию объектов в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


312.10
Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда


323
Технико-экономические показатели проекта




Введение
Генеральный план сельского поселения Павло-Слободское Московской области разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 22 от 29 июля 2008 г. по заданию Администрации сельского поселения Павло-Слободское, а также в соответствии с градостроительным заданием.
Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории поселения, когда определяющими становятся не количественные, а качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной сельской среды, исходя из имеющегося потенциала. 

Основные этапы проектирования:

· исходный год - 2010;

· расчетный срок
– 2030 год.

Проект генерального плана сельского поселения Павло-Слободское выполнен с использованием подосновы М 1:10000 в электронном виде в формате MapInfo.

1 Планировочная организация и функциональное зонирование территории
1.1 Проектная планировочная организация территории
Основные принципы развития планировочной структуры

Для полноценного функционирования поселковой системы генпланом предлагается:

Сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, входящих в поселение:

1. Реконструкция и благоустройство функциональных зон - жилых, общественных, промышленных и коммунальных территорий, зеленых зон населенных пунктов, входящих в поселение.

2. Сохранение и использование архитектурно-ландшафтных особенностей территории в планировочной структуре населенных пунктов, входящих в поселение.

3. Создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития населенных пунктов, входящих в поселение; строительство новых мостовых переходов, а также реконструкция существующих; реконструкция и ремонт улично-дорожной и инженерных сетей.

Развитие жилых территорий:

1. Увеличение емкости территории населенного пункта под жилищное строительство путем завершения освоения внутрипоселковых территориальных резервов.

2. Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов отдыха, требованиям безопасности и благоустройства.

3. Сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам различных групп населения.

Развитие системы общественных центров, строительство объектов социальной инфраструктуры:

1. Формирование центральной зоны населенных пунктов, входящих в поселение - развитие обслуживающих и деловых функций, модернизация и реконструкция отдельных районов с ликвидацией ветхого и аварийного фонда.

2. Повышение роли общепоселкового центра, с приданием ему деловых, административных и культурных функций.

3. Сохранение и развитие общественных центров в каждом населенном пункте, входящих в поселение с комплексом обслуживающих и спортивно-развлекательных объектов зеленой зоны.

4. Развитие социальной инфраструктуры обслуживания и потребительского рынка, здравоохранения, образования, культуры, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта.

5. Развитие сети общественных центров повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов, жилых групп.

6. Создание и дальнейшее развитие обслуживающих центров вдоль основных транспортных направлений.

Повышение устойчивости природного комплекса достигается проведением следующих мероприятий:

1. Реабилитацией, повышением устойчивости экосистемы, сохранением ландшафтного разнообразия природных лесных массивов.

2. Воссозданием утраченных территорий природного комплекса, устранением признаков деградации и нарушения ландшафта.

3. Комплексным благоустройством, повышением устойчивости участков природных и озелененных территорий, используемых для рекреации.

4. Развитие системы природно-рекреационных территорий поселения.

5. Проведение комплексных мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Территориальное развитие

На период до расчетного срока ожидается слияние  группы населенных пунктов восточной части поселения, имеющих смежные границы, исключая островные участки лесного фонда и ряд объектов гидрографии. 

Комплеская застройка территории малоэтажными  (2-4 этажа) жилыми зданиями планируется в районе населенных пунктов Павлова Слобода, Ивановское,  Борзые, Исаково, Лешково, Веледниково, Иково, Новинки, Рождествено.

Территории деревень Новинки, Исаково, Веледниково, Лешково, Черная, Лобаново активно застраиваются, преимущественно, индивидуальными жилыми зданиями. При сохранении такой тенденции, процесс их урбанизации может завершиться в период первой очереди, выделяемого Генеральным планом. 

Схожие процессы завершаются в юго-западной части поселения. Село Павлова Слобода фактически имеет общую границу с деревней Борзые (после включения в состав последней коттеджного поселка «Княжье Озеро»). 

В северо-западной части поселение существенно планируется существенно расширить территории населенных пунктов села Рождествено (в северо-восточном направлении)  и деревни Борзые (в западном направлении). За расчетный срок возможно включение территории сельскохозяйственного использования восточнее деревни Зеленково в черту этого населенного пункта.

В северо–западной части поселения (севернее и северо-восточнее села Рождествено) предлагается сохранить существующие сельскохозяйственные угодья в нынешнем статусе. Часть из них резервируется для включения в черту населенных пунктов, для их развития за расчетный срок.

Планировочная организация территории

В силу специфики условий (высокая стоимость земли в населенных пунктах, сложившийся малоэтажный характер застройки), развитие населенных пунктов будет носить экстенсивный характер.  В силу этих причин на период первой очереди станет актуальным существенное увеличение территорий, занятых под нужды населенных пунктов, а также возрастет влияние транспортной доступности осваиваемых территорий.

На формирование планировочной структуры поселения окажет существенное влияние развитие улично-дорожной сети различного уровня, с которой связаны основные сложности развития территории. 
Планируемая дорога регионального значения  Звенигород-Солнечногорск организует доступ территории к основным трассам – Новорижскому и Волоколамскому шоссе, что перераспределит транзитный транспортный поток с улиц сел и деревень поселения. Аналогичную функцию поможет выполнить существующей трассе Аносино – Павловская Слобода – Исаково - Нахабино ее проектируемый дублер, предлагаемый к размещению на полосе отвода бывшей железной дороги.

Концентрация объектов обслуживания и общественно-бытового назначения, планируется в их «коридорах». Наряду с этим, проектом предлагается система компактных общественных центров в каждом населенном пункте.
Функциональное зонирование территории

Проектное решение призвано определить четкое планировочное решение и функциональное зонирование, отдельный доступ к зонам различного функционального назначения, сведение к минимуму транзитных и взаимно пересекающихся потоков.  Также, планировочная структура призвана рационально организовать полноценное функционирование совместно существующих групп природных и жилых объектов, обеспечить их удобным транспортным доступом и всей необходимой инфраструктурой. 

В условиях стремительно продолжающейся урбанизации территории первостепенной становится потребность соблюсти гармоничность, пропорциональность между размещаемыми объектами жилого, производственного, рекреационного назначений.

Селитебная застройка планируется к размещению на свободных территориях предполагается  осуществление жилого строительства жилого назначения широкого спектра типологии: индивидуальное (коттеджное и блокированное), малоэтажная многоквартирная, среднеэтажная многоквартирная, многоэтажная многоквартирная, а также общественная застройка (в том числе культурного и бытового обслуживания). 

Под цели рекреации и зон отдыха отводятся территории, исключенные из застройки и освоения под инженерно-транспортную инфраструктуру. Особое внимание обращается на необходимость сохранения основной ценности территории – природного - исторического ландшафта долины рек Истра, Грязева и прилегающих лесных массивов, как незаменимого, естественного места отдыха временно и постоянно проживающего населения. В связи с этим, предлагается предоставить прибрежные территории (особенно в границах водоохраной зоны и прибрежно-защитной полосы) под рекреационные цели, преимущественно – открытого пользования.

Одновременно, проектом предлагается сохранение и реконструкция сложившихся групп промышленных предприятий. Параметры их развития подчинены условиям реализации доминирующих потенциалов территории - рекреационного и селитебного. Резервы для размещения объектов производственно-коммунального назначения имеются рядом с существующей промышленной территорией, при условиях сохранения и реконструкции санитарно-защитных зон.

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

При определении планируемых границ функциональных зон и размещении объектов капитального строительства, учитывались следующие зоны с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения) и объекты:

· санитарно-защитные зоны;

· водоохранные зоны;

· прибрежные защитные полосы;

· зоны охраны источников водоснабжения;

· зоны охраны объектов и инженерных сетей (электросетевого хозяйства, объектов газоснабжения и пр.);

· зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· места погребения (кладбища);

· зоны охраны объектов культурного наследия.
1.3 Функциональное зонирование территории
В Генеральном плане сельского поселения Павло-Слободское установлены следующие функциональные зоны:

· жилые зоны;

· общественно-деловые зоны;

· производственные зоны;

· коммунальные зоны;

· рекреационные зоны;

· зоны специального назначения;

· зоны сельскохозяйственного использования;

1.3.1 Жилые зоны

Жилыми зонами являются:

· зоны 1-2 этажной индивидуальной застройки с участками;

· зоны малоэтажной застройки 2-4 этажа;

· зоны среднеэтажной застройки 5-8 этажей;
· зоны многоэтажной застройки 9 этажей и выше.

Планируемая убыль жилищного фонда на расчетный срок составит 13,3 тыс.кв.м.

Таблица 1‑1 Мероприятия территориального планирования: сохранение использования территорий, занятых существующим жилищным фондом, га
	№п.п.
	Наименование населенного пункта
	Индивидуальное жилищное строительство
	Малоэтажная застройка 

(до 4 этажей)
	Среднеэтажная застройка
 (5-8 этажей)
	Многоэтажная застройка
 (9 этажей и более)
	Итого

	1 
	с. Павловская Слобода
	114,9
	22,8
	11,4
	5,3
	154,4

	2 
	с. Рождествено
	200,9
	26,6
	25,7
	3,2
	256,4

	3 
	д. Борзые
	197
	1
	
	
	198,0

	4 
	д. Веледниково
	140,5
	2,1
	
	
	142,6

	5 
	д. Жевнево
	100,8
	
	
	
	100,8

	6 
	д. Зеленково
	30
	
	
	
	30,0

	7 
	д. Ивановское
	33,9
	1
	
	
	34,9

	8 
	д. Исаково
	37,9
	0,7
	
	
	38,6

	9 
	д. Лешково
	65,6
	
	0,7
	
	66,3

	10 
	д. Лобаново
	71,3
	2,3
	
	
	73,6

	11 
	д. Новинки
	114,1
	12,6
	
	
	126,7

	12 
	п. Станция Павловская Слобода
	0,14
	
	
	
	0,1

	13 
	д. Чёрная
	53,8
	
	
	
	53,8

	-
	Итого
	1160,84
	69,1
	37,8
	8,5
	1276,2


Таблица 1‑2 Мероприятия территориального планирования: размещение зон для проектируемого жилищного строительства к расчетному сроку, га/ коэффициент застройки, %, не более
	№п.п.
	Наименование населенного пункта
	ИЖС
/10-15%
	Малоэтажная застройка
/20-25%
	Среднеэтажная застройка
/30-35%
	Многоэтажная застройка
/16-25
	Итого

	1 
	с. Павловская Слобода
	6,4
	117,1
	2,9
	1,3
	127,7

	2 
	с. Рождествено
	33,1
	17,5
	7
	
	57,6

	3 
	д. Борзые
	48,5
	5,7
	
	
	54,2

	4 
	д. Веледниково
	63,3
	14
	
	
	77,3

	5 
	д. Жевнево
	
	
	
	
	

	6 
	д. Зеленково
	
	
	
	
	

	7 
	д. Ивановское
	7,7
	21,3
	
	
	29,0

	8 
	д. Исаково
	12,8
	8,1
	
	
	20,9

	9 
	д. Лешково
	
	0,15
	
	
	0,2

	10 
	д. Лобаново
	130
	30,5
	
	
	160,5

	11 
	д. Новинки
	2,5
	30,8
	
	
	33,3

	12 
	п. Станция Павловская Слобода
	
	
	
	
	

	13 
	д. Чёрная
	22,9
	1,7
	19,1
	
	43,7

	-
	Итого
	327,2
	246,84
	29
	1,3
	604,3


1.3.2 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловыми зонами являются:

· зоны объектов многофункционального общественного назначения;
· зоны учебных и воспитательных учреждений;

· зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты населения;

· зоны спортивных сооружений и объектов;
· зоны учреждений культуры;

· зоны культовых объектов.

Таблица 1‑3 Параметры развития общественно-деловых зон
	№ пп
	Местонахождение
	Мероприятие территориального планирования
	Параметры развития

	
	
	
	Площадь зоны, га
	коэффициент застройки, %, не более

	1.
	Зоны объектов многофункционального общественного назначения

	1.1
	Д. Жевнево
	Новое строительство – предприятия торговли, общественного питания, служба быта
	2,1
	25 – 35

	1.2
	Д. Жевнево
	Новое строительство – банно-оздоровительный комплекс
	0,9
	25 – 35

	1.3
	Д. Ивановское
	Новое строительство – отделение связи, отделение банка
	0,88
	25 – 35

	1.4
	Д. Ивановское
	Новое строительство
	0,86
	25 – 35

	1.5
	Д. Борзые
	Новое строительство
	1,6
	25 – 35

	1.6
	Д. Лобаново
	Сохранение использования
	2,9
	существующий

	1.7
	Д. Черная
	Сохранение использования
	2,5
	существующий

	1.8
	Д. Новинки
	Сохранение использования
	7,8
	существующий

	1.9
	Д. Новинки
	Новое строительство
	0,6
	25 – 35

	1.10
	Д. Лешково
	Сохранение использования
	0,5
	существующий

	1.11
	Д. Лешково
	Новое строительство
	0,3
	25 – 35

	1.12
	Д. Исаково
	Новое строительство – отделение связи, отделение банка
	1,2
	25 – 35

	1.13
	Д. Веледниково
	Сохранение использования
	2,8
	существующий

	1.14
	Д. Веледниково
	Новое строительство
	1,0
	25 – 35

	1.15
	С. Рождествено
	Сохранение использования
	0,1
	существующий

	1.16
	С. Рождествено
	Новое строительство – отделение связи, отделение банка, предприятия торговли, баня
	8,3
	25 – 35

	1.17
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	2,9
	существующий

	1.18
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	14,4 
	25 – 35

	2.
	Зоны учебных и воспитательных учреждений

	2.1
	Д. Жевнево
	Новое строительство
	0,85
	25 – 35

	2.2
	Д. Ивановское
	Новое строительство
	0,65
	25 – 35

	2.3
	Д. Борзые
	Новое строительство
	1,5
	25 – 35

	2.4
	Д. Исаково
	Сохранение использования
	0,6
	существующий

	2.5
	Д. Исаково
	Новое строительство
	1,6
	25 – 35

	2.6
	Д. Веледниково
	Сохранение использования
	0,7
	существующий

	2.7
	С. Рождествено
	Сохранение использования
	3,0
	существующий

	2.8
	С. Рождествено
	Новое строительство
	1,5
	25 – 35

	2.9
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	3,6
	существующий

	2.10
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	1,3
	25 – 35

	3.
	Зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты населения

	
	Д. Лобаново
	Новое строительство – подстанция скорой помощи
	1,0
	30 – 35

	
	С. Рождествено
	Новое строительство – подстанция скорой помощи
	0,5
	30 – 35

	3.1
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	0,2
	существующий

	3.2
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	2,6
	30 – 35

	4.
	Зоны спортивных сооружений и объектов

	4.1
	Д. Ивановское
	Новое строительство
	1,2
	25 – 35

	4.2
	Д. Лобаново
	Новое строительство
	0,5
	25 – 35

	4.3
	С. Рождествено
	Новое строительство
	2,0
	25 – 35

	4.4
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	1,3
	существующий

	4.5
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	5,5
	25 – 35

	5.
	Зоны учреждений культуры

	5.1
	С. Рождествено
	Сохранение использования
	1,6
	существующий

	5.2
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	1,2
	существующий

	5.3
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	0,84
	25 – 35

	6.
	Зоны культовых объектов

	6.1
	Д. Веледниково
	Сохранение использования
	0,5
	существующий

	6.2
	С. Рождествено
	Сохранение использования
	1,2
	существующий

	6.3
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	0,6
	существующий


1.3.3 Производственные зоны

Таблица 1‑4 Параметры развития производственных зон
	№ пп
	Наименование населенного пункта
	Мероприятие территориального планирования
	Параметры развития

	
	
	
	Площадь зоны, га
	коэффициент застройки, %, не более

	1.
	Д. Борзые
	Новое строительство
	1,3
	45 – 55

	2.
	Д. Лобаново
	Новое строительство
	8,2
	45 – 55

	3.
	Д. Лобаново
	Сохранение использования
	2,8
	существующий

	4.
	Д. Новинки
	Сохранение использования
	2,8
	существующий

	5.
	Д. Новинки
	Новое строительство
	0,4
	45 – 55

	6.
	Д. Лешково
	Сохранение использования
	68,5
	существующий

	7.
	Д. Лешково
	Новое строительство
	0,6
	45 – 55

	8.
	Рождествено
	Сохранение использования
	6,0
	существующий

	9.
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	24,4
	существующий

	10.
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	2,3
	45 – 55


1.3.4 Коммунальные зоны

Таблица 1‑5 Параметры развития коммунальных зон
	№ пп
	Местонахождение
	Мероприятие территориального планирования
	Параметры развития

	
	
	
	Площадь зоны, га
	коэффициент застройки, %, не более

	1.
	Д. Борзые
	Новое строительство
	1,5
	45 – 55

	2.
	Д. Лобаново
	Сохранение использования
	10,0
	существующий

	3.
	Д. Лобаново
	Новое строительство
	1,3
	45 – 55

	4.
	Д. Черная
	Сохранение использования
	2,9
	существующий

	5.
	Д. Лешково
	Сохранение использования
	31,7
	существующий

	6.
	Д. Лешково
	Новое строительство
	0,3
	45 – 55

	7.
	С. Рождествено
	Сохранение использования
	22,0
	существующий

	8.
	С. Павловская Слобода
	Сохранение использования
	10,2
	существующий

	9.
	С. Павловская Слобода
	Новое строительство
	0,5
	45 – 55


1.3.5 Рекреационные зоны
Рекреационными зонами являются:

· зоны зеленых насаждений общего пользования;

· зоны городских лесов;

· зоны водоемов;
· зоны пляжей.

1.3.6 Зоны специального назначения
Зонами специального назначения являются:

· зоны мест погребения (кладбищ);

· зоны зеленых насаждений специального назначения;
· зоны размещения военных объектов.

1.3.7 Зоны сельскохозяйственного использования

Зонами сельскохозяйственного использования являются:
· зоны ведения дачного хозяйства и садовых товариществ;

· огороды, луга, кустарники.
2 Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства местного значения поселения
2.1 Мероприятия в сфере развития объектов обслуживания населения
Таблица 2‑1 Мероприятия по развитию объектов обслуживания местного значения поселения

	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Площадь участка, га
	Место расположения
	Предназначение для существующей и для планируемой застройки

	1.
	Культурно-досуговые центры и библиотеки
	
	
	

	1.1
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих учреждений культуры и досуга
	
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено
	для существ застройки

	1.2
	Культурно-досуговый центр
	0,4
	с. Павловская Слобода
	для существ застройки

	2.
	Физкультурно-оздоровительные сооружения
	
	
	

	2.1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс –  (площадь спортивных залов - 5,0 тыс.кв.м; площадь бассейна – 0,8 тыс.кв.м., площадь детского бассейна 0,2 тыс.кв.м.) 
	1,3
	с. Рождествено
	для проектируемой застройки

	2.2
	Комплекс спортивных площадок (футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная коробка; общая площадь под плоскостное сооружение – 18 тыс.кв.м) 
	2,0
	с. Рождествено
	для проектируемой застройки

	2.3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь спортивных залов - 4,0 тыс.кв.м; площадь бассейнов (взрослых и детских)- 1 тыс.кв.м.))
	1,2
	д. Ивановское
	для проектируемой застройки

	2.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь спортивных залов - 3,0 тыс.кв.м; площадь бассейна (50х20) - 1 тыс.кв.м.)
	3,0
	с. Павловская Слобода
	для проектируемой и существующей застройки

	2.5
	Спортивный комплекс (площадь спортивных залов – 5,2 тыс.кв.м ; площадь бассейнов (взрослых и детских)- 1 тыс.кв.м.)
	0,5
	д. Лобаново
	для проектируемой застройки

	2.6
	Организация спортивных площадок на  придворовых территориях (общая площадь под плоскостное сооружение – 92 тыс.кв.м)
	10,0
	Все населенные пункты
	для проектируемой и существующей застройки

	2.7
	Детский бассейн (в детском дошкольном учреждении)
	0,1
	с. Рождествено
	для существ застройки

	2.8
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих физкультурно-оздоровительных сооружений и объектов
	-
	с. Павловская Слобода
	для существ застройки

	3.
	Места погребения
	
	
	

	3.1
	Создание нового кладбища
	10,0
	вблизи д. Зеленково
	для проектируемой и существующей застройки

	3.2
	Создание нового кладбища
	3,2
	вблизи д. Лобаново
	для проектируемой и существующей застройки

	3.4
	Полное закрытие кладбища
	0,4
	д. Зеленково
	-

	3.5
	Полное закрытие кладбища
	6,3
	с. Павловская Слобода
	-

	3.6
	Полное закрытие кладбища
	0,3
	д. Ивановское
	-

	4.
	Предприятия торговли, общественного питания, службы быта
	
	
	

	4.1
	Содействие созданию и развитию предприятий торговли
	
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Зеленково, д. Жевнево
	для проектируемой и существующей застройки

	4.2
	Содействие созданию и развитию предприятий общественного питания
	
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Зеленково, д. Жевнево
	для проектируемой и существующей застройки

	4.3
	Содействие созданию и развитию служб быта, химчисток, прачечных
	
	с. Павловская Слобода, 

д. Жевнево
	для проектируемой и существующей застройки

	4.4
	Содействие созданию и развитию банно-оздоровительных комплексов
	1,2

1,8

0,9
	с. Павловская Слобода

с. Рождествено

д. Жевнево
	для проектируемой и существующей застройки

	5.
	Объекты туризма и рекреации
	
	
	

	5.1
	Содействие созданию и развитию лыжной базы
	2,0
	с. Павловская Слобода
	для проектируемой и существующей застройки

	6.
	Жилищный фонд и жилищное строительство
	
	
	

	6.1
	Строительство жилищного фонда для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий
	2,4 тыс. м2
	с. Павловская Слобода
	для проектируемой и существующей застройки


Таблица 2‑2 Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников
	№

п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства

	1. 
	Выделение земельных участков для развития промышленности

	1.1. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 5,0 га для размещения предприятия машиностроения с. Павловская Слобода

	1.2. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 7,6 га для размещения предприятия мебельной промышленности с. Павловская Слобода

	1.3. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 7,3 га для размещения предприятия машиностроения с. Павловская Слобода

	1.4. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 8,9 га для размещения предприятия легкой промышленности с. Павловская Слобода

	1.5. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 8,2 га для размещения промышленных предприятий в д. Лобаново

	1.6. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 1.3  га для размещения предприятия  промышленности в д. Борзые

	2. 
	Выделение земельных участков для развития промышленности

	2.1. 
	Формирование и предоставление земельного участка размером 1,0 га для размещения объектов логистики местного значения д. Лешково

	3. 
	Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства

	3.1. 
	Формирование и предоставление земельных участков размером 2,2 га для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства

	3.2. 
	Формирование и предоставление земельных участков размером 1,1 га для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства 

	3.3. 
	Формирование и предоставление земельных участков размером 4 га для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства в с. Павловская Слобода (

	4. 
	Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации

	4.1. 
	Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого туристического комплекса 

	4.2. 
	Формирование и предоставление земельного участка, строительство гостиницы на 100 мест


Таблица 2‑3 Мероприятия по развитию объектов обслуживания местного значения Истринского района

	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Расположение на территории сельского поселения

	
	
	

	1.
	Общеобразовательные школы
	

	1.1
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих общеобразовательных школ
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено

	1.2
	Создание общеобразовательных школ 

	2-х ед. в с. Павловская Слобода, д. Веледниково, д. Исаково, д. Черная

	2.
	Дошкольные образовательные учреждения
	

	2.1
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих дошкольных образовательных учреждений
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено

	2.2
	Создание дошкольных образовательных учреждений 

	с. Павловская Слобода , с. Рождествено, д. Борзые, д. Ивановское, д. Исаково, д. Веледниково, д. Черная

	3.
	Дополнительное образование детей
	

	3.1
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих учреждений дополнительного образования детей
	с. Павловская Слобода

	3.2
	Создание учреждения дополнительного образования
	с. Павловская Слобода

	4.
	Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения
	

	4.1
	Ремонт, реконструкция, модернизация существующих учреждений здравоохранения
	с. Павловская Слобода

	4.2
	Увеличение мощности, расширение больничного комплекса МЛПУ «Павловская участковая больница»
	с. Павловская Слобода

	4.3
	Создание дома интерната для престарелых и инвалидов
	д. Борзые

	4.5
	Создание поликлинического учреждения
	с. Павловская Слобода

	4.6
	Создание поликлинического учреждения
	с. Рождествено

	4.7
	Создание подстанции скорой помощи
	д. Лобаново

	4.8
	Создание подстанции скорой помощи
	с. Рождествено


Таблица 2‑4 Мероприятия по развитию объектов обслуживания федерального значения

	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объектов капитального строительства

	1.
	Создание отделения связи
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Ивановское, д. Исаково

	2.
	Создание отделения банка
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Ивановское, д. Исаково


2.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Таблица 2‑5 Мероприятия по развитию местных дорог сельского поселения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий

	1.
	Организация улично-дорожной сети на территории новых коттеджных поселков с привязкой к существующим автомобильным дорогам
	-

	2.
	Реконструкция улично-дорожной сети на территории существующих населенных пунктов


	с. Павловская Слобода

	
	
	д. Веледниково

	
	
	д. Вельяминово

	
	
	д. Зеленково

	
	
	д. Ивановское

	
	
	д. Исаково

	
	
	д. Лобаново

	
	
	с. Рождествено

	
	
	д. Черная


Таблица 2‑6 Мероприятия по развитию местных дорог Истринского района

	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объекта капитального строительства

	1.
	Строительство автомобильной дороги местного значения муниципального района
	а/д ММК – Павловское – Рождествено – Дедовск – Волоколамское ш. (протяженностью – 10,5 км, техническая категория – III)

	
	
	а/д Дедовск – Черная – Исаково, (протяженностью – 5,0 км, техническая категория – IV)


Таблица 2‑7 Мероприятия по развитию дорог регионального значения

	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объекта капитального строительства

	1.
	Строительство автомобильных дорог регионального значения
	а/д Зеленоград – Волоколамское шоссе – Рождествено – М-9 «Балтия» (протяженностью – 13,5 км, техническая категория – I)

	
	
	а/д Обход д. Исаково (протяженностью – 1,5 км, техническая категория – II)

	
	
	а/д Рождествено – Зеленково – Лобаново (протяженностью – 5,0 км, техническая категория – IV)

	2.
	Реконструкция автомобильных дорог регионального значения
	а/д Нахабино – Лобаново – Веледниково – М-9 «Балтия» (протяженностью – 5,0 км, техническая категория – II)

	
	
	а/д Лешково – Павловская Слобода – М-9 «Балтия» (протяженностью – 5,0 км, техническая категория – II)

	
	
	а/д ММК – Аносино – Павловская Слобода (протяженностью – 10,5 км, техническая категория – II)


2.3 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

2.3.1 Мероприятия по развитию объектов местного значения поселения

Таблица 2‑8 Мероприятия по развитию электроснабжения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий

	1.
	Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 6-10/0,4 кВ. 
	на территории всего поселения

	2.
	Замена воздушных линий электропередач 6-10 кВ на кабельные 10 кВ.
	селитебная территория поселения

	3.
	Расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей.
	на территории всего поселения

	4.
	Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.
	на территории всего поселения


Таблица 2‑9 Мероприятия по развитию теплоснабжения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства
	Последовательность выполнения мероприятий

	1.
	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования

«Сельское поселение Павло-Слободское»

Истринского муниципального района

Московской области
	-
	-
	Первая очередь

	2.
	Реконструкция существующей отопительной котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 25-30 Гкал/час.
	с. Павловская Слобода
	25-30 Гкал/час
	Первая очередь

	3.
	Реконструкция существующей отопительной котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 45-50 Гкал/час.
	с. Рождествено
	45-50 Гкал/час
	Первая очередь

	4.
	Реконструкция котельной с переводом ее на природный газ.
	д. Лобаново
	1 Гкал/час
	Первая очередь

	5.
	Строительство модульной котельной.
	д. Новинки
	10 Гкал/час
	Первая очередь

	6.
	Строительство модульной котельной.
	д. Исаково
	20 Гкал/час
	Первая очередь

	7.
	Строительство модульной котельной.
	д. Ивановское
	15 Гкал/час
	Первая очередь

	8.
	Строительство модульной котельной.
	д. Борзые
	2 Гкал/час
	Первая очередь

	9.
	Строительство модульной котельной.
	д. Веледниково
	1 Гкал/час
	Первая очередь

	10.
	Замена ветхих участков теплосетей на теплопроводы с ППУ изоляцией.
	с. Павловская Слобода, д. Рождествено, д. Лобаново
	4,0 км
	Первая очередь

	11.
	Строительство теплосетей до новой планируемой капитальной застройки.
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Черная
	14,0 км
	Первая очередь и расчетный срок

	12.
	Строительство отопительной котельной
	с. Павловская Слобода
	50 Гкал/час
	Первая очередь


Таблица 2‑10 Мероприятия по развитию газоснабжения

	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства

	1.
	Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда.
	во всех населенных пунктах поселения
	

	2.
	Замена ветхих участков газопроводов на полиэтиленовые газопроводы и изношенного газового оборудования.
	во всех населенных пунктах поселения
	

	3.
	Сооружение новых ГРП (ШРП).
	во всех населенных пунктах поселения
	37 шт.

	4.
	Строительство газопровода высокого давления.
	во всех населенных пунктах поселения
	15,9 км

	5.
	Строительство газопровода среднего давления.
	д. Зеленково
	1,0 км

	6.
	Перекладка участка газопровода высокого давления.
	с. Павловская Слобода, д. Борзые
	2,6 км

	7.
	Ликвидация участков газопроводов высокого давления.
	с. Павловская Слобода, д. Борзые, д. Жевнево, д. Лешково, д. Веледниково
	3,2 км


Таблица 2‑11 Мероприятия по развитию водоснабжения

	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства

	1.
	Строительство сетей водоснабжения.
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	119,5 км

	2..
	Строительство сетей водоснабжения.
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	27,2 км

	3.
	Строительство новых ВЗУ и артезианских скважин.
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	Суммарная производительность по поселению должна быть не менее 24 тыс. куб. м/сут (1 тыс. куб. м/час)

	4.
	Реконструкция существующих сетей водоснабжения, оборудования на них, ВЗУ и скважин
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Черная
	35 км

	5.
	Проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод
	на территории сельского поселения
	

	6.
	Сооружение резервуаров запаса чистой воды 
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	Объем емкостей должен составлять 10-15% от общего водопотребления

	7.
	Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02
	на всех ВЗУ и скважинах
	

	8.
	Приведение качества подаваемой воды в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и марганца
	на всех ВЗУ и скважинах
	сооружение станций обезжелезивания воды


Таблица 2‑12 Мероприятия по развитию водоотведения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства
	Последовательность выполнения мероприятий

	1.
	Строительство безнапорных сетей водоотведения
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	68,6 км
	Первая очередь

	2.
	Строительство безнапорных сетей водоотведения
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково, д. Лобаново, д. Новинки, д. Черная
	13,8 км
	Расчетный срок

	3.
	Строительство напорных сетей водоотведения
	с. Рождествено, д. Борзые, д. Веледниково, д. Жевнево, д. Ивановское, д. Зеленково, д. Исаково, д. Лешково
	2,8 км
	Первая очередь

	4.
	Строительство напорных сетей водоотведения
	с. Рождествено, д. Зеленково
	0,7 км
	Расчетный срок

	5.
	Реконструкция КОС
	с. Павловская Слобода
	увеличение производительности КОС до 10000 куб. м/сут, очистка стоков по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах
	Первая очередь

	6.
	Реконструкция КОС
	с. Рождествено
	увеличение производительности КОС до 2000 куб. м/сут, очистка стоков по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах
	Первая очередь

	7.
	Строительство КОС
	севернее д. Борзые
	производительность КОС 3000 куб. м/сут
	Первая очередь

	9.
	Строительство КОС
	южнее д. Веледниково
	производительность КОС 2000 куб. м/сут
	Первая очередь

	10.
	Строительство КОС
	юго-западнее д. Лешково
	производительность КОС 1000-3000 куб. м/сут
	Первая очередь

	11.
	Строительство КОС
	южнее д. Жевнево
	производительность КОС 100 куб. м/сут
	Первая очередь

	12.
	Строительство КОС
	западнее д. Лобаново
	производительность КОС 3000 куб. м/сут
	Первая очередь

	13.
	Строительство КОС
	западнее д. Черная
	производительность КОС 500 куб. м/сут
	Первая очередь

	
	Строительство КНС и камер гашения
	с. Павловская Слобода
	3 КНС, 1 камера гашения
	

	14.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Борзые
	2 КНС, 1 камера гашения
	Первая очередь

	15.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Ивановское
	2 КНС, 2 камеры гашения
	Первая очередь

	16.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Веледниково
	1 КНС, 1 камера гашения
	Первая очередь

	17.
	Строительство КНС
	д. Лешково
	1 КНС
	Первая очередь

	18.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Жевнево
	2 КНС, 2 камеры гашения
	Первая очередь

	19.
	Строительство КНС и камер гашения
	с. Рождествено
	2 КНС, 2 камеры гашения
	Первая очередь

	20.
	Строительство КНС и камер гашения
	с. Рождествено
	2 КНС, 2 камеры гашения
	Расчетный срок

	21.
	Строительство КНС
	восточнее д. Зеленково
	1 КНС
	Первая очередь

	22.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Зеленково
	1 КНС, 1 камера гашения
	Расчетный срок

	23.
	Строительство КНС и камер гашения
	д. Исаково
	1 КНС, 1 камера гашения
	Первая очередь

	24.
	Реконструкция существующих сетей водоотведения и оборудования на них
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено
	10,8 км, 4 КНС, 3 камеры гашения
	Первая очередь


Таблица 2‑13 Общие мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения
	1.
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Сельское поселение Павло-Слободское»

Истринского муниципального района

Московской области
	-
	-
	Первая очередь


Таблица 2‑14 Мероприятия по инженерной подготовке территории
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция)
	Местоположение объекта
	Последовательность выполнения мероприятий

	1.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 10,68 км
	д. Жевнево
	Расчётный срок

	2.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 6,20 км
	с. Рождествено
	Расчётный срок

	3.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 7,36 км
	д. Зеленково
	Расчётный срок

	4.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 2,37 км
	д. Чёрная
	Расчётный срок

	5.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 0,59 км
	д. Исаково
	Расчётный срок

	6.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 10,47 км
	д. Борзые
	Расчётный срок

	7.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 3,25 км
	д. Лобаново
	Расчётный срок

	8.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 1,60 км
	д. Новинки
	Расчётный срок

	9.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 0,99 км
	д. Лешково
	Расчётный срок

	10.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 2,34 км
	д. Ивановское
	Расчётный срок

	11.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 2,75 км
	д. Веледниково
	Расчётный срок

	12.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 0,28 км
	с. Павловская Слобода
	Расчётный срок

	13.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 5,81 км
	с. Рождествено
	Первая очередь

	14.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 3,38 км
	д. Зеленково
	Первая очередь

	15.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 4,48 км
	д. Исаково
	Первая очередь

	16.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 0,26 км
	д. Лобаново
	Первая очередь

	17.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 1,95 км
	д. Новинки
	Первая очередь

	18.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 0,54 км
	д. Веледниково
	Первая очередь

	19.
	Устройство открытых водостоков ливневой канализации  - 3,89 км
	с. Павловская Слобода
	Первая очередь

	20.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,49 км
	с. Рождествено
	Расчётный срок

	21.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,06 км
	д. Чёрная
	Расчётный срок

	22.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,06 км
	д. Исаково
	Расчётный срок

	23.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 1,27 км
	д. Борзые
	Расчётный срок

	24.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,11 км
	д. Новинки
	Расчётный срок

	25.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 3,55 км
	д. Лешково
	Расчётный срок

	26.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 2,32 км
	д. Веледниково
	Расчётный срок

	27.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 1,01 км
	с. Павловская Слобода
	Расчётный срок

	28.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 5,34 км
	с. Рождествено
	Первая очередь

	29.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,84 км
	д. Зеленково
	Первая очередь

	30.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 2,10 км
	д. Исаково
	Первая очередь

	31.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 0,14 км
	д. Лобаново
	Первая очередь

	32.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 2,31 км
	д. Новинки
	Первая очередь

	33.
	Устройство закрытых водостоков ливневой канализации - 5,0 км
	с. Павловская Слобода
	Первая очередь

	34.
	Строительство напорных коллекторов ливневой канализации - 0,03 км
	с. Рождествено
	Первая очередь

	35.
	Строительство камеры гашения ливневой канализации – 1 ед.
	с. Рождествено
	Первая очередь

	36.
	Строительство насосной станции ливневой канализации – 1 ед.
	с. Рождествено
	Первая очередь

	37.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 2 ед.
	с. Рождествено
	Расчётный срок

	38.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Зеленково
	Расчётный срок

	39.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Борзые
	Расчётный срок

	40.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Лешково
	Расчётный срок

	41.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Веледниково
	Расчётный срок

	42.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 3 ед.
	с. Павловская Слобода
	Расчётный срок

	44.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Лобаново
	Первая очередь

	45.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Новинки
	Первая очередь

	47.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации – 3 ед.
	д. Жевнево
	Расчётный срок

	48.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	с. Рождествено
	Расчётный срок

	49.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 5 ед.
	д. Зеленково
	Расчётный срок

	50.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Чёрная
	Расчётный срок

	51.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 2 ед.
	д. Ивановское
	Расчётный срок

	52.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Зеленково
	Первая очередь

	53.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 1 ед.
	д. Исаково
	Первая очередь

	54.
	Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации - 3 ед.
	с. Павловская Слобода
	Первая очередь

	55.
	Организация пляжа - 1,25 га
	р. Истра (с. Павловская Слобода и, прилегающая с южной стороны, территория д. Жевнево)
	Расчётный срок

	56.
	Благоустройство водотоков - 5,55 км
	р. Истра
	Расчётный срок

	57.
	Благоустройство водотоков - 0,28 км
	д. Ивановское
	Расчётный срок

	58.
	Благоустройство водотоков - 0,33 км
	д. Борзые
	Расчётный срок

	59.
	Благоустройство водотоков - 1,15 км
	д. Зеленково
	Расчётный срок

	60.
	Благоустройство водотоков - 0,51 км
	д. Жевнево
	Расчётный срок

	61.
	Благоустройство водотоков - 0,87 км
	территория Дома отдыха «Снегири»
	Расчётный срок

	62.
	Благоустройство водотоков - 0,60 км
	с. Рождествено
	Расчётный срок

	63.
	Благоустройство водотоков - 3,34 км
	р. Истра
	Первая очередь

	64.
	Благоустройство водотоков - 0,79 км
	д. Веледниково
	Первая очередь

	65.
	Благоустройство водотоков - 0,24 км
	д. Исаково
	Первая очередь

	66.
	Благоустройство водотоков - 1,10 км
	территория Дома отдыха «Снегири»
	Первая очередь

	67.
	Благоустройство оврагов и крутых склонов - 0,43 га
	с. Павловская Слобода (р. Истра)
	Расчётный срок

	68.
	Благоустройство оврагов и крутых склонов - 2,37 га
	с. Рождествено
	Расчётный срок


2.3.2 Мероприятия по развитию объектов местного значения Истринского района

Таблица 2‑3 Мероприятия по развитию объектов электроснабжения местного значения Истринского района
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объекта капитального строительства

	1.1
	Сооружение мини-ТЭЦ в д. Лобаново, в промышленной зоне.
	Установленная электрическая мощность – 15,1 МВт, тепловая – 50,1 Гкал/час.


2.3.3 Мероприятия по развитию объектов регионального значения

Таблица 2‑15 Мероприятия по развитию объектов электроснабжения и газоснабжения регионального значения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объектов капитального строительства

	1
	Электроснабжение
	

	1.1
	Реконструкция одноцепной ВЛ 110 кВ «ПС № 836 Слобода – ПС № 145 Нахабино» в двухцепную
	с заменой провода АС-150 на АС-240

	
	Реконструкция одноцепной ВЛ 110 кВ «ПС № 836 Слобода – ПС № 260 Дедово» в двухцепную
	с заменой провода АС-150 на АС-240

	
	Реконструкция одноцепной ВЛ 110 кВ «ПС № 260 Дедово – ПС Духанино» в двухцепную
	с заменой провода АС-150 на АС-240

	1.4
	Вынос ВЛ 110 кВ «ПС № 836 Слобода – ПС № 145 Нахабино»с территорий планируемой застройки.
	д. Искаково, д. Черная

	1.5
	Вынос ВЛ 35 кВ «ПС № 145 Нахабино – ПС № 576 Снегири» с территорий планируемой застройки и одновременный перевод ВЛ на напряжение 110 кВ.
	д. Черная

	1.6
	Вынос захода от ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ «ПС № 836 Слобода – ПС № 260 Дедово» с территорий планируемой застройки.
	д. Искаково

	2
	Газоснабжение
	

	2.1
	Реконструкция ГРС «Павловская Слобода».
	Увеличение производительности до 150 куб. м/час


2.3.4 Мероприятия по развитию объектов федерального значения

Таблица 2‑2 Мероприятия по развитию объектов электроснабжения и газоснабжения федерального значения
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объектов капитального строительства
	Последовательность выполнения мероприятий

	2.
	Газоснабжение
	
	

	2.1
	Реконструкция первой нитки МГ «КГМО».
	замена диаметра трубопровода с 820 мм на 1220 мм.
	Первая очередь

	2.2
	Прокладка второй нитки газопровода-отвода к ГРС «Павловская Слобода»
	диаметр 300 мм, протяженность 2 км
	Первая очередь

	2.3
	Перекладка существующего участка магистрального газопровода-отвода к ГРС «Павловская Слобода»
	диаметр 300 мм, протяженность 2 км
	Первая очередь


2.4 Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 2‑16 Мероприятия по охране окружающей среды
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий

	1.
	Оборудование существующих площадок по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) контейнерами для раздельного сбора ТБО и их дальнейшей утилизации.
	с. Павловская Слобода, д. Черная, д. Борзые, д. Исаково, с Рождествено

	2.
	Оборудование существующих площадок по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) контейнерами для раздельного сбора ТБО и их дальнейшей утилизации.
	д. Жевнево, д. Лешково, д. Веледниково, д. Новинки


2.5 Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства

Таблица 2‑17 Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Характеристики объекта капитального строительства

	1.
	Содействие развитию промышленной площадки у с. Павловская Слобода
	56,0 га


2.6 Мероприятия по развитию зеленых насаждений
Таблица 2‑18 Мероприятия по развитию зеленых насаждений
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства

	1. 
	Насаждения общего пользования
	
	

	1.1. 
	Благоустройство существующего парка
	с. Павловская Слобода
	Парк у стадиона, площадью – 2,0 га

	1.2. 
	Новое строительство
	с. Павловская Слобода
	Сад при больнице, площадью – 6,0 га 

	2. 
	
	
	Бульвар по ул. Красная, площадью – 5,0 га

	3. 
	
	Лобаново
	Парк, площадью – 7,0 га

	4. 
	
	Ивановское
	Сквер, площадью – 3,2 га

	5. 
	
	с. Рождествено
	Сквер, площадью – 6,1 га

	6. 
	Прочие насаждения общего пользования
	
	

	6.1. 
	Организация лесопарков загородных зон отдыха
	Сельское поселение
	Площадью – 420 га

	6.2. 
	Озеленение СЗЗ
	Промпредприятия, коммунально-складские территории, автодороги, молочно-товарная ферма
	-


2.7 Мероприятия в сфере развития особо охраняемых природных территорий регионального значения
В настоящее время ведётся реорганизация государственного природного заказника регионального значения «Леса окрестностей АБС и озёрно-болотный комплекс у д. Новинки».

Реорганизация должна закончиться в период первой очереди проекта.

2.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Таблица 2‑19 Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия федерального значения и выявленных объектов

	№ п.п.
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция)
	Территория планирования мероприятий

	1.
	Установление категории охраны для выявленных объектов культурного наследия – памятников истории в с. Павловская Слобода, с. Рождествено (памятники погибшим вонам)
	с. Павловская Слобода, с. Рождествено

	2.
	Установление категории охраны для выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии
	вся территория поселения

	3.
	Ремонт памятников в с. Павловская Слобода, с. Рождествено (памятники погибшим воинам) и благоустройство территории вокруг памятников
	в с. Павловская Слобода, с. Рождествено

	4.
	Проведение спасательных археологических полевых работ или консервация памятников археологии и выявленных объектов археологии
	вся территория поселения

	5.
	Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия – памятников археологии
	вся территория поселения

	6.
	Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия – памятника архитектуры «Церковь Рождества Христова» в с. Рождествено
	вся территория поселения

	7.
	Разработка проектов установления границ территорий объектов культурного наследия
	вся территория поселения


2.9 Мероприятия по развитию объектов в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Таблица 2‑20 Мероприятия по развитию объектов в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	№
п/п
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Территория планирования мероприятий
	Характеристика объекта капитального строительства

	1.
	Строительство зданий и сооружений пожарного депо
	д. Лобаново
	пожарное депо на 4 автомобиля

	2.
	Строительство зданий и сооружений пожарного депо
	д. Рождествено
	пожарное депо на 4 автомобиля

	3.
	Строительство противопожарного пирса
	д. Борзые
	-

	4.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Веледниково
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	5.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Жевнево
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	6.
	Строительство противопожарного пирса
	д. Зеленково
	-

	7.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Ивановское
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	8.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Исаково
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	9.
	Строительство противопожарного пирса
	д. Лешково
	-

	10.
	Строительство противопожарного пирса
	д. Лобаново
	-

	11.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Новинки
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	12.
	Строительство противопожарного пирса
	с. Павловская Слобода
	-

	13.
	Строительство противопожарного водоема
	с. Рождествено
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	14.
	Строительство противопожарного водоема
	д. Черная
	противопожарный водоем объемом 100 куб. м

	15.
	Проведение мероприятий по устранению нарушения зоны минимальных расстояний до газопровода в отношении жилых зон,  садоводств, промышленных и коммунально-складских зон
	западная часть д. Борзые,  восточная часть д .Рождествено, северная часть д. Зеленково
	-


2.10 Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда
	№ п.п.
	Адрес дома
	Общая расселяемая площадь (тыс.кв.м)
	Причина сноса

	1
	с. Рождественно ул. Центральная д. 6
	1,5
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	2
	с. Рождествено ул. Южная д. 5


	0,4
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	3
	с. Рождествено ул. Южная д.7
	0,2
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	4
	с. П.Слобода ул. Луначарского д. 6
	0,1
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	5
	ст. П.Слобода МПС д. 1
	0,3
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	6
	ст. П.Слобода МПС д. З
	0,4
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	
	с. Рождествено ул. Центральная д.4
	0,6
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	
	с. Рождествено ул. Южная д.1
	0,4
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	
	с. Рождествено ул. Центральная д.1
	0,3
	дом признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации


3 Технико-экономические показатели проекта
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Исходный год
	Расчетный
срок

	I
	Население и трудовые ресурсы
	
	
	

	1.1
	Население
	
	
	

	1.1.1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел
	9,6
	55,0

	1.1.2.
	Численность сезонного населения
	тыс. чел
	9,9
	15,4

	1.1.3.
	Возрастная структура постоянного населения
	%
	
	

	
	- дети до 15 лет
	
	14,6
	15,5

	
	- население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16 – 59
женщины 16 – 54 лет)
	
	60,4
	62,0

	
	- население старше трудоспособного возраста
	
	25,0
	22,5

	1.3
	Трудовые ресурсы
	тыс.чел.
	5,8
	34,1

	1.4
	Занятых в экономике
	тыс.чел.
	3,8
	23,9

	1.5
	Создаваемые новые рабочие места
	тыс.чел.
	-
	20,1

	1.6
	Сальдо трудовой миграции
	тыс.чел.
	2,0
	10,2

	II
	Территория
	
	
	

	2.1
	I. Территория населенных пунктов, в том числе:
	
	1451\24,6%
	3272,8\55,4%

	
	-        жилая зона
	
	1195,5\20,2%
	1819,3\30,8%

	
	индивидуальная застройка (1-2 этажа)
	
	1073,3\18,2%
	1609,2\27,2%

	
	малоэтажная застройка (2-4 этажа)
	
	104,1\1,8%
	141,2\2,4%

	
	застройка средней этажности (5-8 этажей)
	
	18,1\0,3%
	48,6\0,8%

	
	многоэтажная застройка (9 этажей и более)
	
	0\0%
	20,3\0,3%

	
	-        общественно-деловая зона
	
	4,5\0,1%
	441,8\7,5%

	
	-        производственная зона
	
	6\0,1%
	191,5\3,2%

	
	-        зона инженерных и транспортных инфраструктур
	
	41,5\0,7%
	58,2\1%

	
	-        рекреационная зона
	
	41,4\0,7%
	573,5\9,7%

	
	-        зона сельскохозяйственного использования
	
	155,1\2,6%
	93,7\1,6%

	
	-        зона специального назначения
	
	7\0,1%
	7\0,1%

	
	II. Территория за пределами населенных пунктов
	
	4455\75,4%
	2633,2\44,6%

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	
	606,6\10,3%
	479,3\8,1%

	
	Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения
	
	388,5\6,6%
	283,2\4,8%

	
	Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.
	
	344\5,8%
	335,9\5,7%

	
	Земли лесного фонда[1]
	
	1534,8\26%
	1534,8\26%

	
	Земли запаса
	
	13,6\0,2%
	0\0%

	
	Категория земли не установлена (жилая и общественно-деловая зоны)
	
	698,3\11,8%
	0\0%

	
	Общая площадь в границах поселения
	
	5906\100%
	5906\100%

	III
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд на конец периода, всего
	тыс. м2 общей площади квартир
	281,0
	2068,0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Индивидуальные жилые дома
	тыс.кв.м.
	159,7
	642,5

	
	Малоэтажные многоквартирные жилые дома
	тыс.кв.м.
	49,6
	1127

	
	Прочие многоквартирные жилые дома
	тыс.кв.м.
	72,2
	298,5

	3.2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2 общей площади на 1чел.
	29,3
	37,6

	IV
	Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	313
	2200

	4.2
	Общеобразовательные учреждения
	мест
	1290
	8250

	4.3
	Больницы
	коек
	75
	770

	4.4
	Поликлиники
	пос. в смену
	130
	1023

	4.5
	Библиотеки
	ед.
	3
	4

	4.6
	Баня
	мест
	50
	385

	4.7
	Спортивные залы
	тыс.кв.м.
	2,1
	19,3

	4.8
	Плоскостные сооружения
	
	15
	107,3

	4.9
	Бассейны
	тыс.кв.м. зеркала воды
	0
	4,1

	V
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	км
	53,73
	88,73

	
	федерального значения
	км
	1,85
	1,85

	
	регионального значения
	км
	51,88
	81,88

	
	местного значения
	км
	0
	5,0

	5.2
	Протяженность автомобильных дорог местного значения сельского поселения
	км
	27,7
	63,9

	5.3
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования
	км/кв. км
	0,9
	1,5

	5.4
	Плотность сети общественного пассажирского транспорта
	км/кв. км
	0,3
	0,45

	5.5
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	219
	420

	VI
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление (всего)
	тыс. м3/сут
	3,2
	22,3

	
	- в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды
	
	н/д
	13,4

	
	- в т.ч. производственные нужды
	
	н/д
	3,6

	6.1.2
	Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод)
	
	7,2
	24,0

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сут. чел.
	333
	405

	
	- в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	
	н/д
	244

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	35,0
	181,7

	6.2
	Водоотведение 
	
	
	

	6.2.1
	Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения
	тыс. м3/сут
	н/д
	18,0

	
	- в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды
	
	н/д
	13,4

	
	- в т.ч. производственные сточные воды
	
	н/д
	3,6

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений
	
	1,6
	16,7

	6.2.3
	Протяженность сетей безнапорных
	км
	10,8
	93,2

	6.2.4
	Протяженность сетей напорных
	км
	2,9
	6,7

	6.2.5
	Количество КНС/камер гашения
	шт.
	4/3
	16/13

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч.
	МВт
	15,0
	80,0

	6.3.2
	на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	4,0
	23,3

	6.3.3
	Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ. плиты/электроплиты)
	кВтч/год
	1200
	2170/2750

	6.3.4
	Годовое потребление жилищно-коммунального сектора
	млн.кВтч
	14,4
	119,4

	6.3.5
	Годовое потребление по поселению
	млн.кВтч
	н/д
	300,0

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего, в том числе:
	Гкал/час
	н/д
	410,8

	6.4.2
	ИЖС
	
	н/д
	287,9

	6.4.3
	многоквартирная застройка
	
	23,5
	122,9

	6.4.4
	Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего
	
	42,1
	150,1-160,1

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Потребление природного газа, в том числе
	млн.нм3/год
	23,5
	201,7

	6.5.2
	на коммунально-бытовые нужды
	
	н/д
	10,5

	6.5.3
	на отопление
	
	н/д
	140,0

	6.6
	Телефонизация
	
	
	

	6.6.1
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 1000 чел.
	100
	330

	6.6.2
	Потребность населения в телефонах
	шт.
	1,0
	18,3

	6.6.3
	Общая потребность в телефонах
	шт.
	1,1
	25,5

	7.1
	Устройство закрытых водостоков
	км
	-
	8,87

	VII
	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	7.2
	Устройство открытых водостоков
	км
	-
	48,88

	7.3
	Устройство напорных коллекторов
	км
	-
	-

	7.4
	Насосные станции ливневой канализации
	объект
	-
	-

	7.5
	Камеры гашения ливневой канализации
	объект
	-
	-

	7.6
	Очистные сооружения дождевой канализации
	объект
	-
	7

	7.7
	Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники)
	объект
	-
	12

	7.8
	Благоустройство водотоков
	км
	-
	9,29

	7.9
	Благоустройство оврагов и крутых склонов
	га
	-
	2,8

	7.10
	Организация пляжа
	га
	-
	1,25

	VIII
	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	

	8.1
	Усовершенствованные свалки (полигоны)
	единиц
	-
	-

	8.2
	Объем образуемых бытовых отходов
	тыс.тонн/год
	2,7
	18,2

	8.3
	Общая территория кладбищ
	га
	0,4
	13,2

	8.4
	Зеленые насаждения общего пользования, всего
	
	2,0
	

	
	в том числе:
	
	
	

	8.4.1
	Павло-Слободское
	га
	2,0
	??

	
	обеспеченность
	м2/чел
	3,4
	21,1

	8.4.2
	Лобаново
	га
	-
	7,0

	
	обеспеченность
	м2/чел
	-
	26,1

	8.4.3
	Ивановское
	га
	-
	3,2

	
	обеспеченность
	м2/чел
	-
	12,0

	8.4.4
	Рождествено
	га
	-
	-

	
	обеспеченность
	м2/чел
	-
	6,1


� Проектирование и строительство общеобразовательных учреждений (школ), запланированных на территории коттеджных поселков в рамках разработанных и утвержденных проектов планировок, осуществляется на средства застройщика (девелопера, инвестора)


� Проектирование и строительство дошкольных образовательных учреждений (детских садов), запланированных на территории коттеджных поселков в рамках разработанных и утвержденных проектов планировок, осуществляется на средства застройщика (девелопера, инвестора)


� Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью








2
3

